Акт

О результатах контроля за соблюдением ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» условий концессионного соглашения от 15.06.2017г. на 2022 год №ДС/106

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005г №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением Администрации муниципального образования Куркинский район от 28.04.2020 года №51-р «О создании рабочей группы по контролю за исполнением концессионного соглашения, в целях надлежащего исполнения концессионером условий концессионного соглашения, уполномоченная концедентом – Администрацией муниципального образования Куркинский район рабочая группа осуществила проверку концессионного соглашения в части выполнения ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» (далее концессионер)мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

Проверка проводилась с 01.06.2022г.

Проверяемый период: по состоянию на 01.06.2022г.

Членами рабочей группы осуществлены следующие мероприятии:

- Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.

- Рассмотрены документы, относящиеся к осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

В ходе проверки установлено:

- в рамках выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей МО Куркинский район, предусмотренных Приложением 4 Концессионного соглашения от 15.06.2017 г. на 2022 год ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» было осуществлено:

- реконструкция тепловых сетей от 2к.тк.101 - 2к.тк102 - 2к.тк.103 - 2к.тк.104;

На общую сумму 731 168,32 тыс. руб.

- реконструкция тепловых сетей от 1к.тк.6 – ввод в д.2а пер. Больничный;

На общую сумму 63 829,68 тыс. руб.

Заключение рабочей группы: в рамках выполнения мероприятий по реконструкции     котельной №1 п. Куркино и котельной №2 п. Куркино, предусмотренных Приложением 4   Концессионного соглашения от 15.06.2017 г. на 2022 год и рамках выполнения мероприятий по реконструкции тепловой сети, предусмотренных Приложением 4 Концессионного соглашения от 15.06.2017 г. на 2022 год   работы выполнены не в полном объеме.

Подписи членов рабочей группы:

_______________ Гусев В.В.

_______________Шахворостов А.М.

_______________Денисова Е.В.

_______________Белоусов Н.М.