| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Михайловское Куркинского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 10 июня 2016 года | № 112 |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории муниципального образования Михайловское Куркинского района Куркинского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Устава муниципального образования Михайловское Куркинского района, Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава  Администрации

муниципального образования

Михайловское Куркинского района                                                 Т.В.Шарапова

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Михайловское Куркинского района

от  10 июня 2016 № 112

# Перечень первичных средств пожаротушения

# для индивидуальных жилых домов

1. Садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб. м и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.

5. На электрооборудование должно быть установлено УЗО.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.