Приложение N 5

к постановлению Администрации

МО Куркинский район

от №

Реестр заглубленных объектов подземного пространства соответствующих требованиям для укрытия населения и иных объектов для временного размещения населения при возникновении угрозы их жизни и здоровью, при условии выполнения ремонтных работ, расположенных на территории муниципального образования Куркинский муниципальный район Тульской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес местоположения Объекта | Наименование организации, эксплуатирующей Объект | Дата включения в реестр | Тип Объекта | Максимальная вместимость Объекта, чел. | Общая площадь Объекта, кв.м. | Высота потолка | Количество входов | Наличие системы вентиляции | Наличие магнитных размыкателей дверей | Вид ремонтных работ, необходимых к выполнению |
| наименование населенного пункта | улица | дом | корпус | электрика | входные двери | инж. коммуникации | вентиляция | входная группа |
| 1 | п.Куркино | Комсомольская | 4 | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 700 | 420,1 | 2,15 | 1 | продухи | нет | - | Замена | - | - | Ремонт ступеней и крыши  |
| 2 | п.Куркино | пер.Больничный | 2а | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 845 | 786,7 | 2,20 | 4 | продухи | да | - | замена | - | - | - |
|  | п.Куркино | Куликовская | 4 | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 891 | 534,4 | 2,10 | 3 | продухи | нет | - | замена | - | - | - |
|  | п.Куркино | Парковая | 3 | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 1070 | 641,8 | 2,20 | 4 | продухи | да | - | замена | - | - | - |
|  | п.Куркино | Парковая | 3а | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 450 | 596,8 | 2,20 | 4 | продухи | нет | - | замена | - | - | - |
|  | п.Куркино | Советская | 4а | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 381 | 228,5 | 2,15 | 2 | продухи | Да | - | замена | - | - | - |
|  | п.Куркино | Октябрьская | 96 | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 931 | 558,7 | 2,20 | 2 | продухи | да | - | замена | - | - | Установка крыши |
|  | п.Куркино | Театральная  | 20 | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 650 | 389,9 | 2,15 | 2 | продухи | нет | - | замена | - | - | - |
|  | п.Куркино | Школьная | 7а | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 783 | 557,5 | 2,20 | 3 | продухи | да | -- | замена | - | - | - |
|  | п.Куркино | Парковая | 5 | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 950 | 569,9 | 2,20 | 2 | продухи | да | - | замена | - | - | - |
|  | п.Куркино | Советская | 2а | - | ООО «МИС» | 13.01.2025 | подвал | 968 | 580,6 | 2,20 | 2 | продухи | да | - | замена | - | - | - |